接到举报后，2026年8月19日，谢家集区应急管理局组织执法人员对投诉涉及的淮南市淮汽汽车运输有限公司加油站开展现场核查。经核查，未发现加油机爆炸风险区域范围内存放纸箱行为。经询问得知，加油站在18日因更换设备配件将配件包装纸箱短时间暂存现场，两小时后已经自行清除。
举报涉及内容不构成重大事故隐患，企业无主观故意违法且已自行整改完毕，综合考量《行政处罚法》第三十三条，不建议立案。经对照《安徽省安全生产举报奖励办法》二十一条，不符合奖励情形，建议不予奖励。

附件1.现场处理后照片
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